# TBS（pH8.0, 10×)

保存条件：2-8℃

产品内容

| 组成 | 规格 |
| --- | --- |
| TBS（pH8.0, 10×) | 500 mL |

产品简介

本产品为10×TBS浓缩缓冲液，其主要组分为Tris-HCl与NaCl， pH=8.0。可以用于Western Blot膜清洗、免疫组化/免疫荧光（IHC/IF）及ELISA等实验中的洗涤与缓冲步骤，能为相关试剂配制提供稳定的碱性缓冲基础。本品为即用型缓冲液，使用前请从2–8℃取出并轻轻颠倒混匀，使用蒸馏水或去离子水稀释10倍至1×工作浓度，混匀后即可使用。

注意事项

1.   本产品未经灭菌处理，不可直接用于细胞实验。

2.   为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3.   本品仅供科研使用

使用方法

1.   使用前将本产品从2-8℃取出，颠倒数次以混匀。

2.   使用蒸馏水或去离子水将10×浓缩液稀释10倍至1×工作浓度，混匀后即可使用。